| TEXTES CCTP |  |
| --- | --- |
| Réf | PACK MR4 HA |
| Produits concernés | MR Hydro MR4 DTS |

MR Hydro : Drain d’irrigation en PE de diamètre 60 mm et de circonférence 8 ml. T de jonction et ré-hausse en drain PE de diamètre 60 mm et de 30 cm de long. Terminaison par regard en PE équipé d’une grille. Type Plantco MR Hydro ou équivalent.